## Kategorievorschlag Alex
Gebäude | Beleuchtung |  | Innenbeleuchtung
| Lüftung |  | Ventilatoren, Klappen, Be- und Entfeuchtung
| Heizung |  | Wärmepumpen, Durchlauferhitzer, Ventilatoren
| Kühlung |  | Kältemaschinen, Kühltürme, Pumpen, Ventilatoren
| Wasserver- und Entsorgung |  | Pumpen, Fettabscheider, UV-Anlagen, Osmosen (Trinkwasser, Nutzwasser, Kaltwasser, Warmwasser, Abwasser)
| Personenbeförderung |  | Aufzüge, Rolltreppen, Rollbänder
| restliche Haustechnik |  | Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung, MSRT, Schiebetüren, Drehtüren, Fensterantriebe
Nutzung | Betrieb | Büro | Einzelbüros, Großraumbüros, Besprechungsräume, Teeküchen
|  | IKT | Serverräume, Kommunikation, LAN-Räume
|  | Werkstätte | Drehbänke, Druckluftversorgung, Schweißgeräte
| Dienstleistung | Gastronomie | Großküchen, Küchen, Öfen
|  | Retail | Kühlregale, Kassen, Beleuchtung der Auslagen
|  | Veranstaltung | Beamer, Soundanlage
|  | Werbung | beleuchtete Werbung, digitale Werbung
| Flughafen | Information | Airpoints
|  | Gepäckhandling | Gepäckförderung, Check-In-Automaten
|  | Sicherheit | Sicherheitskontrolle, Scanner
| Mobilität | E-Mobilität | E-Tankstellen
|  | Flugzeuge Stromversorgung | 400 Hz Anlagen
|  | Flugzeuge PCA-Versorgung | Versorgung mit Pre-conditioned Air
| Sonstiges |  | Laufbänder (Fitnessstudio)
Außenanlagen | Vorfeldbeleuchtung |  | Beleuchtung Airside
| Straßenbeleuchtung |  | Beleuchtung Landside
| weitere Außenanlagen |  | Schranken, Signalleuchten, Springbrunnen

## Kategorievorschlag Visu-Team
Beleuchtung
Außenbeleuchtung
Innenbeleuchtung
Effektbeleuchtung
Sicherheitsbeleuchtung
Lüftung
Haustechnik und Sanitär
Heizung
Kühlung
Wasserver- und Entsorgung
Pumpen
| restliche Haustechnik | MSR, Brandschutztechnik
Flughafentechnik
| Information | Check in
Gepäckhandling
Sicherheit
Office, EDV und Arbeitsplatzinfrastruktur
Büro
IKT
? | Werkstätten
Personenbeförderung
Werbung und Retail
Retail
? | Veranstaltung
Werbung
Gastronomie
Mobilität
E-Mobilität
Flugzeuge Stromversorgung
Flugzeuge PCA-Versorgung
Sonstiges

## Kategorien Virtuelle Gebäude
Beleuchtung
Arbeitsplatz und Allgemeinbeleuchtung
Verkehrsflächen, Sicherheitsbeleuchtung
Außen- und Effektbeleuchtung
Lüftungsanlage
Ventilatoren - Lüftung
Sonstige Komponenten - Lüftung
Haustechnik und Sanitär
Pumpenanlagen
Drucksteigerungsanlage
Brandschutztechnik
MSR
Durchlauferhitzer
Sonstiges (Handtrockner, etc.)
Flughafentechnik
Gepäckförderung
Airpoints und Monitore
Sicherheitstechnik (Scanner, Röntgengeräte)
PCA-Anlage
400 Hz Bodenstromversorgung
Office, EDV und Arbeitsplatzinfrastruktur
Büro-Arbeitsplätze
Teeküchen
Server
Automaten
Personenbeförderung
Rollstraßen
Rolltreppen
Aufzüge
Werbung und Retail
Werbeflächen
Pop-Up-Stores
Promotionsflächen
Automaten
Gastronomie
Gastro-Küche
Warmhalteküche
Automaten
E-Ladesäulen
PKW-Ladesäulen
Ladepunkte Innenfahrzeuge
Sonstiges

## Kategorien ENTWURF
Farbe Hauptkategorie |  |  | Code Haupt- kategorie | Code Sub- kategorie | Benennung Hauptkategorie bzw. Subkategorie | Differenz zu bisherigen Kategorien in Rot markiert
R | G | B
255 | 80 | 80 | H | 10 | Heizung | Heizung | Wärmepumpen, Infrarotheizungen, Heizregister von Lüftungsanlagen
51 | 204 | 255 | K | 20 | Kühlung | Kühlung | Kältemaschinen, Kühltürme, Split-Geräte, Kühlregister von Lüftungsanlagen
255 | 192 | 0 | B | 30 | Beleuchtung | Beleuchtung | alles, was mit Licht zu tun hat
|  |  |  | 31 | Arbeitsplatz und Allgemeinbeleuchtung | Arbeitsplatz und Allgemeinbeleuchtung | Beleuchtung von Arbeitsplätzen und sonstige Beleuchtung, die nicht in die anderen Kategorien passt
|  |  |  | 32 | Verkehrsflächen, Sicherheitsbeleuchtung | Verkehrsflächen, Sicherheitsbeleuchtung | Beleuchtung von Verkehrsflächen (Gänge, gebäudeinterne Straßen) + Sicherheitsbeleuchtung
|  |  |  | 33 | Außen- und Effektbeleuchtung | Außen- und Effektbeleuchtung | Beleuchtung von Wegen, Straßen, Vorfeldbeleuchtung und Effektbeleuchtung
25 | 61 | 175 | L | 40 | Lüftungsanlage | Lüftungsanlage | alles, was mit Lüftung zu tun hat - inkl. Be- und Entfeuchtung, inkl. Nachheizung nach Befeuchtung, exkl. sonstiger Heizung/Kühlung
|  |  |  | 41 | Ventilatoren - Lüftung | Ventilatoren - Lüftung | Ventilatoren
|  |  |  | 42 | Sonstige Komponenten - Lüftung | Sonstige Komponenten - Lüftung | Klappen (exkl. Brandschutzklappen), Be- und Entfeuchtung, Nachheizung nach Befeuchtung
245 | 123 | 23 | T | 50 | Haustechnik und Sanitär | Haustechnik und Sanitär | gesamte Versorgung mit Wärme, Kälte, Wasser und Entsorgung von Abwasser - inkl. aller notwendigen Hilfstechnologien
|  |  |  | 51 | Wasseraufbereitung | Wasseraufbereitung | Umkehrosmoseanlagen, UV-Anlagen, Enthärtungsanlagen
|  |  |  | 52 | Abwasserbehandlung | Abwasserbehandlung | Fettabscheider
|  |  |  | 53 | Pumpenanlagen | Pumpenanlagen | Heizungspumpen, Kühlpumpen
|  |  |  | 54 | Drucksteigerungsanlage | Drucksteigerungsanlage | Drucksteigerungspumpen, Druckhalteanlagen
|  |  |  | 55 | Brandschutztechnik | Brandschutztechnik | Brandschutzklappen, Haltemagnete, Brandschutzzentrale
|  |  |  | 56 | MSR | MSR | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik: Sensoren, Raumbediengeräte, Automationsstationen
|  |  |  | 57 | Warmwasser | Durchlauferhitzer Warmwasser | Durchlauferhitzer, Untertischspeicher, E-Heizstäbe in Boilerspeichern
|  |  |  | 58 | Sonstiges (Handtrockner, etc.) | Sonstiges (Handtrockner, etc.) | Handtrockner, automatische Seifenspender, automatische Wasserhähne, Urinalspülung
75 | 172 | 198 | F | 60 | Flughafentechnik | Flughafentechnik | alles, was praktisch nur auf einem Flughafen zum Einsatz kommt (Ausnahme: Vorfeldbeleuchtung - die ist bei Beleuchtung enthalten)
|  |  |  | 61 | Gepäckförderung | Gepäckförderung
|  |  |  | 62 | Airpoints und Monitore | Airpoints und Monitore
|  |  |  | 63 | Sicherheitstechnik (Scanner, Röntgengeräte) | Sicherheitstechnik (Scanner, Röntgengeräte)
|  |  |  | 64 | PCA-Anlage | PCA-Anlage
|  |  |  | 65 | 400 Hz Bodenstromversorgung | 400 Hz Bodenstromversorgung
|  |  |  | 66 | Radar | Radar
0 | 176 | 80 | O | 70 | Office, EDV und Arbeitsplatzinfrastruktur | Office, EDV und Arbeitsplatzinfrastruktur | klassische Arbeitsplätze (üblicherweise abseits der Öffentlichkeit) inkl. unterstützender Infrastruktur
|  |  |  | 71 | Büro-Arbeitsplätze | Büro-Arbeitsplätze | Einzel- und Gruppenbüros (Computerarbeitsplätze inkl. Drucker)
|  |  |  | 72 | Teeküchen | Teeküchen | kleine Küchen im Bürobereich
|  |  |  | 73 | Server und Kommunikationstechnik | Server und Kommunikationstechnik | Server, LAN-Räume, Telefone
|  |  |  | 74 | Automaten | Automaten | Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten
|  |  |  | 75 | Besprechungs- und Schulungsräume | Besprechungs- und Schulungsräume | Beamer, Computer in Schulungsräumen
0 | 0 | 0 | N | 80 | Nicht-Office-Arbeitsplätze und zugehörige Infrastruktur | Nicht-Office-Arbeitsplätze und zugehörige Infrastruktur | Arbeitsplätze mit höherer körperlicher Belastung + deren Infrastruktur
|  |  |  | 81 | Werkstätten | Werkstätten | Drehbänke, Schweißgeräte, Bohrmaschinen
|  |  |  | 82 | Druckluft | Druckluft | Druckluftanlagen
|  |  |  | 83 | Lastenbeförderung und -bewegung | Lastenbeförderung und -bewegung | Lastenaufzüge, Hebebühnen, Förderbänder
128 | 128 | 128 | P | 90 | Personenbeförderung | Personenbeförderung | stationäre Einrichtungen, die die Fortbewegung erleichtern
|  |  |  | 91 | Rollstraßen | Rollstraßen
|  |  |  | 92 | Rolltreppen | Rolltreppen
|  |  |  | 93 | Aufzüge | Aufzüge | Personenaufzüge
152 | 19 | 16 | W | 100 | Werbung und Retail | Werbung und Retail | alles, was darauf abzielt, die Öffentlichkeit anzusprechen bzw. ihr etwas zu verkaufen
|  |  |  | 101 | Werbeflächen | Werbeflächen | beleuchtete Werbung, bewegte Werbung, digitale Werbung und Promotionsflächen (temporäre zusätzliche Infrastruktur - "Plug-Loads" - Verbraucher, die über Steckdosen versorgt werden - z.B. Beleuchtung, Kühlschrank)
|  |  |  | 102 | Pop-Up-Stores | Pop-Up-Stores | temporäre zusätzliche Infrastruktur ("Plug-Loads" - Verbraucher, die über Steckdosen versorgt werden - z.B. Beleuchtung, Kühlschrank)
|  |  |  | 103 | Promotionsflächen | Shops | Kühlregale, Kassen
|  |  |  | 104 | Automaten | Automaten | Fahrkartenautomaten - KEINE Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten
196 | 189 | 151 | G | 110 | Küchentechnik | Küchentechnik | Möglichkeit für die Öffentlichkeit sich Essen und Trinken zu kaufen (inkl. etwaiger nicht-öffentlicher Kantinen)
|  |  |  | 111 | Gastro-Küche | Gastro-Küche | volle Küchen - z.B. Caffè Ritazza, McDonalds
|  |  |  | 112 | Warmhalteküche und Aufbackofen | Warmhalteküche und Aufbackofen | Infrastruktur zum Aufwärmen bzw. Fertigbacken - z.B. Anker
|  |  |  | 113 | Automaten | Automaten | Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten
112 | 48 | 160 | E | 120 | E-Ladesäulen | E-Ladesäulen | Ladesäulen für Elektromobilität
|  |  |  | 121 | PKW-Ladesäulen | PKW-Ladesäulen
|  |  |  | 122 | Ladepunkte Innenfahrzeuge | Ladepunkte Innenfahrzeuge
146 | 208 | 80 | S | 130 | Sonstiges | Sonstiges | Drehtüren, automatische Fensterantriebe, Springbrunnen außen, Soundanlage (Veranstaltung)

## Kategorien FINAL ALT (hidden)
Farbe Hauptkategorie |  |  | Code Haupt- kategorie | Code Sub- kategorie | Benennung Hauptkategorie bzw. Subkategorie
R | G | B
255 | 80 | 80 | H | 10 | Heizung | Wärmepumpen, Infrarotheizungen, Heizregister von Lüftungsanlagen
51 | 204 | 255 | K | 20 | Kühlung | Kältemaschinen, Kühltürme, Split-Geräte, Kühlregister von Lüftungsanlagen
255 | 192 | 0 | B | 30 | Beleuchtung | alles, was mit Licht zu tun hat
|  |  |  | 31 | Arbeitsplatz und Allgemeinbeleuchtung | Beleuchtung von Arbeitsplätzen und sonstige Beleuchtung, die nicht in die anderen Kategorien passt
|  |  |  | 32 | Verkehrsflächen, Sicherheitsbeleuchtung | Beleuchtung von Verkehrsflächen (Gänge, gebäudeinterne Straßen) + Sicherheitsbeleuchtung
|  |  |  | 33 | Außen- und Effektbeleuchtung | Beleuchtung von Wegen, Straßen, Vorfeldbeleuchtung und Effektbeleuchtung
25 | 61 | 175 | L | 40 | Lüftungsanlage | alles, was mit Lüftung zu tun hat - inkl. Be- und Entfeuchtung, inkl. Nachheizung nach Befeuchtung, exkl. sonstiger Heizung/Kühlung
|  |  |  | 41 | Ventilatoren - Lüftung | Ventilatoren
|  |  |  | 42 | Sonstige Komponenten - Lüftung | Klappen (exkl. Brandschutzklappen), Be- und Entfeuchtung, Nachheizung nach Befeuchtung
245 | 123 | 23 | T | 50 | Haustechnik und Sanitär | gesamte Versorgung mit Wärme, Kälte, Wasser und Entsorgung von Abwasser - inkl. aller notwendigen Hilfstechnologien
|  |  |  | 51 | Wasseraufbereitung | Umkehrosmoseanlagen, UV-Anlagen, Enthärtungsanlagen
|  |  |  | 52 | Abwasserbehandlung | Fettabscheider
|  |  |  | 53 | Pumpenanlagen | Heizungspumpen, Kühlpumpen
|  |  |  | 54 | Drucksteigerungsanlage | Drucksteigerungspumpen, Druckhalteanlagen
|  |  |  | 55 | Brandschutztechnik | Brandschutzklappen, Haltemagnete, Brandschutzzentrale
|  |  |  | 56 | MSR | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik: Sensoren, Raumbediengeräte, Automationsstationen
|  |  |  | 57 | Warmwasser | Durchlauferhitzer, Untertischspeicher, E-Heizstäbe in Boilerspeichern
|  |  |  | 58 | Sonstiges (Handtrockner, etc.) | Handtrockner, automatische Seifenspender, automatische Wasserhähne, Urinalspülung
75 | 172 | 198 | F | 60 | Flughafentechnik | alles, was praktisch nur auf einem Flughafen zum Einsatz kommt (Ausnahme: Vorfeldbeleuchtung - die ist bei Beleuchtung enthalten)
|  |  |  | 61 | Gepäckförderung
|  |  |  | 62 | Airpoints und Monitore
|  |  |  | 63 | Sicherheitstechnik (Scanner, Röntgengeräte)
|  |  |  | 64 | PCA-Anlage
|  |  |  | 65 | 400 Hz Bodenstromversorgung
|  |  |  | 66 | Radar
0 | 176 | 80 | O | 70 | Office, EDV und Arbeitsplatzinfrastruktur | klassische Arbeitsplätze (üblicherweise abseits der Öffentlichkeit) inkl. unterstützender Infrastruktur
|  |  |  | 71 | Büro-Arbeitsplätze | Einzel- und Gruppenbüros (Computerarbeitsplätze inkl. Drucker)
|  |  |  | 72 | Teeküchen | kleine Küchen im Bürobereich
|  |  |  | 73 | Server und Kommunikationstechnik | Server, LAN-Räume, Telefone
|  |  |  | 74 | Automaten | Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten
|  |  |  | 75 | Besprechungs- und Schulungsräume | Beamer, Computer in Schulungsräumen
0 | 0 | 0 | N | 80 | Nicht-Office-Arbeitsplätze und zugehörige Infrastruktur | Arbeitsplätze mit höherer körperlicher Belastung + deren Infrastruktur
|  |  |  | 81 | Werkstätten | Drehbänke, Schweißgeräte, Bohrmaschinen
|  |  |  | 82 | Druckluft | Druckluftanlagen
|  |  |  | 83 | Lastenbeförderung und -bewegung | Lastenaufzüge, Hebebühnen, Förderbänder
128 | 128 | 128 | P | 90 | Personenbeförderung | stationäre Einrichtungen, die die Fortbewegung erleichtern
|  |  |  | 91 | Rollstraßen
|  |  |  | 92 | Rolltreppen
|  |  |  | 93 | Aufzüge | Personenaufzüge
152 | 19 | 16 | W | 100 | Werbung und Retail | alles, was darauf abzielt, die Öffentlichkeit anzusprechen bzw. ihr etwas zu verkaufen
|  |  |  | 101 | Werbeflächen | beleuchtete Werbung, bewegte Werbung, digitale Werbung und Promotionsflächen (temporäre zusätzliche Infrastruktur - "Plug-Loads" - Verbraucher, die über Steckdosen versorgt werden - z.B. Beleuchtung, Kühlschrank)
|  |  |  | 102 | Pop-Up-Stores | temporäre zusätzliche Infrastruktur ("Plug-Loads" - Verbraucher, die über Steckdosen versorgt werden - z.B. Beleuchtung, Kühlschrank)
|  |  |  | 103 | Shops | Kühlregale, Kassen
|  |  |  | 104 | Automaten | Fahrkartenautomaten - KEINE Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten
196 | 189 | 151 | G | 110 | Küchentechnik | Möglichkeit für die Öffentlichkeit sich Essen und Trinken zu kaufen (inkl. etwaiger nicht-öffentlicher Kantinen)
|  |  |  | 111 | Gastro-Küche | volle Küchen - z.B. Caffè Ritazza, McDonalds
|  |  |  | 112 | Warmhalteküche und Aufbackofen | Infrastruktur zum Aufwärmen bzw. Fertigbacken - z.B. Anker
|  |  |  | 113 | Automaten | Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten
112 | 48 | 160 | E | 120 | E-Ladesäulen | Ladesäulen für Elektromobilität
|  |  |  | 121 | PKW-Ladesäulen
|  |  |  | 122 | Ladepunkte Innenfahrzeuge
146 | 208 | 80 | S | 130 | Sonstiges | Drehtüren, automatische Fensterantriebe, Springbrunnen außen, Soundanlage (Veranstaltung)

## Kategorien FINAL
Farbe Hauptkategorie |  |  | Code Haupt- kategorie | Code Sub- kategorie | Benennung Hauptkategorie bzw. Subkategorie
R | G | B |  |  |  |  | Gesamt | Gesamt
255 | 80 | 80 | H | 10 | Heizung | Wärmepumpen, Infrarotheizungen, Heizregister von Lüftungsanlagen | H - Heizung | 10
51 | 204 | 255 | K | 20 | Kühlung | Kältemaschinen, Kühltürme, Split-Geräte, Kühlregister von Lüftungsanlagen | K - Kühlung | 20
255 | 192 | 0 | B | 30 | Beleuchtung | alles, was mit Licht zu tun hat | B - Beleuchtung | 30
|  |  | B | 31 | Arbeitsplatz und Allgemeinbeleuchtung | Beleuchtung von Arbeitsplätzen und sonstige Beleuchtung, die nicht in die anderen Kategorien passt | B - Arbeitsplatz und Allgemeinbeleuchtung | 31
|  |  | B | 32 | Verkehrsflächen, Sicherheitsbeleuchtung | Beleuchtung von Verkehrsflächen (Gänge, gebäudeinterne Straßen) + Sicherheitsbeleuchtung | B - Verkehrsflächen, Sicherheitsbeleuchtung | 32
|  |  | B | 33 | Außen- und Effektbeleuchtung | Beleuchtung von Wegen, Straßen, Vorfeldbeleuchtung und Effektbeleuchtung | B - Außen- und Effektbeleuchtung | 33
25 | 61 | 175 | L | 40 | Lüftungsanlage | alles, was mit Lüftung zu tun hat - inkl. Be- und Entfeuchtung, inkl. Nachheizung nach Befeuchtung, exkl. sonstiger Heizung/Kühlung | L - Lüftungsanlage | 40
|  |  | L | 41 | Ventilatoren - Lüftung | Ventilatoren | L - Ventilatoren - Lüftung | 41
|  |  | L | 42 | Sonstige Komponenten - Lüftung | Klappen (exkl. Brandschutzklappen), Be- und Entfeuchtung, Nachheizung nach Befeuchtung | L - Sonstige Komponenten - Lüftung | 42
245 | 123 | 23 | T | 50 | Haustechnik und Sanitär | gesamte Versorgung mit Wärme, Kälte, Wasser und Entsorgung von Abwasser - inkl. aller notwendigen Hilfstechnologien | T - Haustechnik und Sanitär | 50
|  |  | T | 51 | Wasseraufbereitung | Umkehrosmoseanlagen, UV-Anlagen, Enthärtungsanlagen | T - Wasseraufbereitung | 51
|  |  | T | 52 | Abwasserbehandlung | Fettabscheider | T - Abwasserbehandlung | 52
|  |  | T | 53 | Pumpenanlagen | Heizungspumpen, Kühlpumpen | T - Pumpenanlagen | 53
|  |  | T | 54 | Drucksteigerungsanlage | Drucksteigerungspumpen, Druckhalteanlagen | T - Drucksteigerungsanlage | 54
|  |  | T | 55 | Brandschutztechnik | Brandschutzklappen, Haltemagnete, Brandschutzzentrale | T - Brandschutztechnik | 55
|  |  | T | 56 | MSR | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik: Sensoren, Raumbediengeräte, Automationsstationen | T - MSR | 56
|  |  | T | 57 | Warmwasser | Durchlauferhitzer, Untertischspeicher, E-Heizstäbe in Boilerspeichern | T - Warmwasser | 57
|  |  | T | 58 | Sonstiges (Handtrockner, etc.) | Handtrockner, automatische Seifenspender, automatische Wasserhähne, Urinalspülung | T - Sonstiges (Handtrockner, etc.) | 58
|  |  | T | 59 | Kleinventilatoren | Ventilatoren von Fan-Coils | T - Kleinventilatoren | 59
75 | 172 | 198 | F | 60 | Flughafentechnik | alles, was praktisch nur auf einem Flughafen zum Einsatz kommt (Ausnahme: Vorfeldbeleuchtung - die ist bei Beleuchtung enthalten) | F - Flughafentechnik | 60
|  |  | F | 61 | Gepäckförderung |  | F - Gepäckförderung | 61
|  |  | F | 62 | Airpoints und Monitore | Leitsystem, Displays | F - Airpoints und Monitore | 62
|  |  | F | 63 | Sicherheitstechnik (Scanner, Röntgengeräte) | Hold Baggage Screening, Metalldetektoren | F - Sicherheitstechnik (Scanner, Röntgengeräte) | 63
|  |  | F | 64 | Vorfeldbeleuchtung und Pistenbeleuchtung |  | F - Vorfeldbeleuchtung und Pistenbeleuchtung | 64
|  |  | F | 65 | Radar |  | F - Radar | 65
0 | 176 | 80 | O | 70 | Office, EDV und Arbeitsplatzinfrastruktur | klassische Arbeitsplätze (üblicherweise abseits der Öffentlichkeit) inkl. unterstützender Infrastruktur | O - Office, EDV und Arbeitsplatzinfrastruktur | 70
|  |  | O | 71 | Büro-Arbeitsplätze | Einzel- und Gruppenbüros (Computerarbeitsplätze inkl. Drucker) | O - Büro-Arbeitsplätze | 71
|  |  | O | 72 | Teeküchen | kleine Küchen im Bürobereich | O - Teeküchen | 72
|  |  | O | 73 | Server und Kommunikationstechnik | Server, LAN-Räume, Telefone | O - Server und Kommunikationstechnik | 73
|  |  | O | 74 | Automaten | Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten | O - Automaten | 74
|  |  | O | 75 | Besprechungs- und Schulungsräume | Beamer, Computer in Schulungsräumen | O - Besprechungs- und Schulungsräume | 75
0 | 0 | 0 | N | 80 | Nicht-Office-Arbeitsplätze und zugehörige Infrastruktur | Arbeitsplätze mit höherer körperlicher Belastung + deren Infrastruktur | N - Nicht-Office-Arbeitsplätze und zugehörige Infrastruktur | 80
|  |  | N | 81 | Werkstätten | Drehbänke, Schweißgeräte, Bohrmaschinen | N - Werkstätten | 81
|  |  | N | 82 | Druckluft | Druckluftanlagen | N - Druckluft | 82
|  |  | N | 83 | Lastenbeförderung und -bewegung | Lastenaufzüge, Hebebühnen, Förderbänder | N - Lastenbeförderung und -bewegung | 83
128 | 128 | 128 | P | 90 | Personenbeförderung | stationäre Einrichtungen, die die Fortbewegung erleichtern | P - Personenbeförderung | 90
|  |  | P | 91 | Rollstraßen |  | P - Rollstraßen | 91
|  |  | P | 92 | Rolltreppen |  | P - Rolltreppen | 92
|  |  | P | 93 | Aufzüge | Personenaufzüge | P - Aufzüge | 93
152 | 19 | 16 | W | 100 | Werbung und Retail | alles, was darauf abzielt, die Öffentlichkeit anzusprechen bzw. ihr etwas zu verkaufen | W - Werbung und Retail | 100
|  |  | W | 101 | Werbeflächen | beleuchtete Werbung, bewegte Werbung, digitale Werbung und Promotionsflächen (temporäre zusätzliche Infrastruktur - "Plug-Loads" - Verbraucher, die über Steckdosen versorgt werden - z.B. Beleuchtung, Kühlschrank) | W - Werbeflächen | 101
|  |  | W | 102 | Pop-Up-Stores | temporäre zusätzliche Infrastruktur ("Plug-Loads" - Verbraucher, die über Steckdosen versorgt werden - z.B. Beleuchtung, Kühlschrank) | W - Pop-Up-Stores | 102
|  |  | W | 103 | Shops | Kühlregale, Kassen | W - Shops | 103
|  |  | W | 104 | Automaten | Fahrkartenautomaten - KEINE Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten | W - Automaten | 104
196 | 189 | 151 | G | 110 | Küchentechnik | Möglichkeit für die Öffentlichkeit sich Essen und Trinken zu kaufen (inkl. etwaiger nicht-öffentlicher Kantinen) | G - Küchentechnik | 110
|  |  | G | 111 | Gastro-Küche | volle Küchen - z.B. Caffè Ritazza, McDonalds | G - Gastro-Küche | 111
|  |  | G | 112 | Warmhalteküche und Aufbackofen | Infrastruktur zum Aufwärmen bzw. Fertigbacken - z.B. Anker | G - Warmhalteküche und Aufbackofen | 112
|  |  | G | 113 | Automaten | Snack-, Getränke- und Kaffeeautomaten | G - Automaten | 113
112 | 48 | 160 | E | 120 | mobile E-Verbraucher | Ladesäulen für Elektromobilität | E - mobile E-Verbraucher | 120
|  |  | E | 121 | PKW-Ladesäulen |  | E - PKW-Ladesäulen | 121
|  |  | E | 122 | Ladepunkte Innenfahrzeuge |  | E - Ladepunkte Innenfahrzeuge | 122
|  |  | E | 123 | PCA-Anlage |  | E - PCA-Anlage | 123
|  |  | E | 124 | 400 Hz Bodenstromversorgung |  | E - 400 Hz Bodenstromversorgung | 124
146 | 208 | 80 | S | 130 | Sonstiges | Drehtüren, automatische Fensterantriebe, Springbrunnen außen, Soundanlage (Veranstaltung) | S - Sonstiges | 130
192 | 192 | 192 | X | 140 | unaufgeschlüsselt |  | X - unaufgeschlüsselt | 140